## Op-Amp Voltage Comparison
Setpoint | 8V | Setpoint | 8.25V | Setpoint | 8.5V | Setpoint | 9V | Setpoint | 9.5V | Setpoint | 10V | Setpoint | 12V |  | Voltage | Ideal
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00081807 | 0.0068458
2 | 0.021 | 2 | 0.019 | 2 | 0.021 | 2 | 0.021 | 2 | 0.021 | 2 | 0.02 | 2 | 0.022 | 2 | 0.0016361 | 0.013692
3 | 0.026 | 3 | 0.027 | 3 | 0.027 | 3 | 0.027 | 3 | 0.027 | 3 | 0.026 | 3 | 0.027 | 3 | 0.0024542 | 0.020537
4 | 0.033 | 4 | 0.033 | 4 | 0.033 | 4 | 0.033 | 4 | 0.034 | 4 | 0.033 | 4 | 0.034 | 4 | 0.0032723 | 0.027383
5 | 0.04 | 5 | 0.04 | 5 | 0.04 | 5 | 0.04 | 5 | 0.041 | 5 | 0.04 | 5 | 0.042 | 5 | 0.0040904 | 0.034229
6 | 0.047 | 6 | 0.047 | 6 | 0.047 | 6 | 0.047 | 6 | 0.048 | 6 | 0.047 | 6 | 0.048 | 6 | 0.0049084 | 0.041075
7 | 0.054 | 7 | 0.054 | 7 | 0.055 | 7 | 0.054 | 7 | 0.055 | 7 | 0.054 | 7 | 0.055 | 7 | 0.0057265 | 0.04792
8 | 0.061 | 8 | 0.061 | 8 | 0.061 | 8 | 0.061 | 8 | 0.062 | 8 | 0.061 | 8 | 0.062 | 8 | 0.0065446 | 0.054766
9 | 0.068 | 9 | 0.068 | 9 | 0.068 | 9 | 0.068 | 9 | 0.068 | 9 | 0.068 | 9 | 0.068 | 9 | 0.0073626 | 0.061612
10 | 0.075 | 10 | 0.075 | 10 | 0.076 | 10 | 0.077 | 10 | 0.075 | 10 | 0.075 | 10 | 0.076 | 10 | 0.0081807 | 0.068458
11 | 0.082 | 11 | 0.083 | 11 | 0.083 | 11 | 0.085 | 11 | 0.083 | 11 | 0.083 | 11 | 0.083 | 11 | 0.0089988 | 0.075304
12 | 0.091 | 12 | 0.091 | 12 | 0.091 | 12 | 0.091 | 12 | 0.092 | 12 | 0.09 | 12 | 0.091 | 12 | 0.0098168 | 0.082149
13 | 0.101 | 13 | 0.1 | 13 | 0.1 | 13 | 0.1 | 13 | 0.102 | 13 | 0.101 | 13 | 0.1 | 13 | 0.010635 | 0.088995
14 | 0.113 | 14 | 0.112 | 14 | 0.111 | 14 | 0.114 | 14 | 0.114 | 14 | 0.112 | 14 | 0.109 | 14 | 0.011453 | 0.095841
15 | 0.125 | 15 | 0.123 | 15 | 0.122 | 15 | 0.125 | 15 | 0.126 | 15 | 0.124 | 15 | 0.122 | 15 | 0.012271 | 0.10269
16 | 0.136 | 16 | 0.136 | 16 | 0.134 | 16 | 0.137 | 16 | 0.138 | 16 | 0.137 | 16 | 0.133 | 16 | 0.013089 | 0.10953
17 | 0.15 | 17 | 0.148 | 17 | 0.145 | 17 | 0.15 | 17 | 0.151 | 17 | 0.15 | 17 | 0.145 | 17 | 0.013907 | 0.11638
18 | 0.163 | 18 | 0.163 | 18 | 0.16 | 18 | 0.163 | 18 | 0.165 | 18 | 0.163 | 18 | 0.157 | 18 | 0.014725 | 0.12322
19 | 0.177 | 19 | 0.175 | 19 | 0.172 | 19 | 0.176 | 19 | 0.179 | 19 | 0.177 | 19 | 0.171 | 19 | 0.015543 | 0.13007
20 | 0.192 | 20 | 0.191 | 20 | 0.187 | 20 | 0.19 | 20 | 0.195 | 20 | 0.191 | 20 | 0.184 | 20 | 0.016361 | 0.13692
21 | 0.205 | 21 | 0.205 | 21 | 0.2 | 21 | 0.205 | 21 | 0.21 | 21 | 0.204 | 21 | 0.198 | 21 | 0.017179 | 0.14376
22 | 0.222 | 22 | 0.22 | 22 | 0.215 | 22 | 0.221 | 22 | 0.224 | 22 | 0.222 | 22 | 0.212 | 22 | 0.017998 | 0.15061
23 | 0.237 | 23 | 0.235 | 23 | 0.23 | 23 | 0.236 | 23 | 0.24 | 23 | 0.238 | 23 | 0.226 | 23 | 0.018816 | 0.15745
24 | 0.254 | 24 | 0.25 | 24 | 0.246 | 24 | 0.252 | 24 | 0.256 | 24 | 0.254 | 24 | 0.243 | 24 | 0.019634 | 0.1643
25 | 0.27 | 25 | 0.269 | 25 | 0.262 | 25 | 0.27 | 25 | 0.273 | 25 | 0.27 | 25 | 0.258 | 25 | 0.020452 | 0.17114
30 | 0.36 | 30 | 0.36 | 30 | 0.349 | 30 | 0.36 | 30 | 0.364 | 30 | 0.36 | 26 | 0.274 | 26 | 0.02127 | 0.17799
35 | 0.46 | 35 | 0.456 | 35 | 0.443 | 35 | 0.456 | 35 | 0.463 | 35 | 0.46 | 27 | 0.292 | 27 | 0.022088 | 0.18484
40 | 0.568 | 40 | 0.561 | 40 | 0.546 | 40 | 0.56 | 40 | 0.57 | 40 | 0.566 | 28 | 0.307 | 28 | 0.022906 | 0.19168
45 | 0.678 | 45 | 0.673 | 45 | 0.656 | 45 | 0.673 | 45 | 0.683 | 45 | 0.678 | 29 | 0.324 | 29 | 0.023724 | 0.19853
50 | 0.762 | 50 | 0.792 | 50 | 0.771 | 50 | 0.791 | 50 | 0.802 | 50 | 0.797 | 30 | 0.341 | 30 | 0.024542 | 0.20537
55 | 0.845 | 55 | 0.885 | 55 | 0.89 | 55 | 0.91 | 55 | 0.928 | 55 | 0.918 | 31 | 0.36 | 31 | 0.02536 | 0.21222
60 | 0.933 | 60 | 0.975 | 60 | 0.991 | 60 | 1.037 | 60 | 1.055 | 60 | 1.047 | 32 | 0.377 | 32 | 0.026178 | 0.21906
65 | 1.008 | 65 | 1.064 | 65 | 1.08 | 65 | 1.16 | 65 | 1.185 | 65 | 1.175 | 33 | 0.395 | 33 | 0.026996 | 0.22591
70 | 1.056 | 70 | 1.145 | 70 | 1.167 | 70 | 1.264 | 70 | 1.305 | 70 | 1.296 | 34 | 0.414 | 34 | 0.027814 | 0.23276
75 | 1.1 | 75 | 1.217 | 75 | 1.255 | 75 | 1.35 | 75 | 1.43 | 75 | 1.42 | 35 | 0.432 | 35 | 0.028632 | 0.2396
80 | 1.136 | 80 | 1.27 | 80 | 1.335 | 80 | 1.445 | 80 | 1.56 | 80 | 1.545 | 40 | 0.532 | 36 | 0.029451 | 0.24645
85 | 1.172 | 85 | 1.31 | 85 | 1.4 | 85 | 1.54 | 85 | 1.65 | 85 | 1.672 | 45 | 0.635 | 37 | 0.030269 | 0.25329
90 | 1.206 | 90 | 1.35 | 90 | 1.45 | 90 | 1.63 | 90 | 1.745 | 90 | 1.8 | 50 | 0.745 | 38 | 0.031087 | 0.26014
95 | 1.24 | 95 | 1.388 | 95 | 1.486 | 95 | 1.717 | 95 | 1.845 | 95 | 1.93 | 55 | 0.855 | 39 | 0.031905 | 0.26699
100 | 1.275 | 100 | 1.423 | 100 | 1.524 | 100 | 1.794 | 100 | 1.943 | 100 | 2.025 | 60 | 0.975 | 40 | 0.032723 | 0.27383
105 | 1.307 | 105 | 1.46 | 105 | 1.56 | 105 | 1.85 | 105 | 2.046 | 105 | 2.118 | 65 | 1.093 | 41 | 0.033541 | 0.28068
110 | 1.338 | 110 | 1.492 | 110 | 1.595 | 110 | 1.897 | 110 | 2.147 | 110 | 2.218 | 70 | 1.205 | 42 | 0.034359 | 0.28752
115 | 1.37 | 115 | 1.525 | 115 | 1.633 | 115 | 1.94 | 115 | 2.235 | 115 | 2.33 | 75 | 1.32 | 43 | 0.035177 | 0.29437
120 | 1.4 | 120 | 1.558 | 120 | 1.665 | 120 | 1.976 | 120 | 2.31 | 120 | 2.425 | 80 | 1.435 | 44 | 0.035995 | 0.30121
125 | 1.43 | 125 | 1.59 | 125 | 1.7 | 125 | 2.013 | 125 | 2.36 | 125 | 2.52 | 85 | 1.554 | 45 | 0.036813 | 0.30806
130 | 1.46 | 130 | 1.622 | 130 | 1.735 | 130 | 2.052 | 130 | 2.41 | 130 | 2.626 | 90 | 1.672 | 46 | 0.037631 | 0.31491
135 | 1.493 | 135 | 1.656 | 135 | 1.772 | 135 | 2.092 | 135 | 2.46 | 135 | 2.722 | 95 | 1.791 | 47 | 0.038449 | 0.32175
140 | 1.524 | 140 | 1.69 | 140 | 1.808 | 140 | 2.127 | 140 | 2.504 | 140 | 2.797 | 100 | 1.91 | 48 | 0.039267 | 0.3286
145 | 1.556 | 145 | 1.725 | 145 | 1.843 | 145 | 2.162 | 145 | 2.546 | 145 | 2.85 | 105 | 2.035 | 49 | 0.040085 | 0.33544
150 | 1.587 | 150 | 1.757 | 150 | 1.876 | 150 | 2.2 | 150 | 2.588 | 150 | 2.9 | 110 | 2.155 | 50 | 0.040904 | 0.34229
155 | 1.618 | 155 | 1.79 | 155 | 1.905 | 155 | 2.235 | 155 | 2.63 | 155 | 2.947 | 115 | 2.274 | 51 | 0.041722 | 0.34913
160 | 1.647 | 160 | 1.819 | 160 | 1.94 | 160 | 2.276 | 160 | 2.668 | 160 | 3 | 120 | 2.395 | 52 | 0.04254 | 0.35598
165 | 1.677 | 165 | 1.85 | 165 | 1.97 | 165 | 2.315 | 165 | 2.705 | 165 | 3.041 | 125 | 2.515 | 53 | 0.043358 | 0.36283
170 | 1.707 | 170 | 1.88 | 170 | 2.005 | 170 | 2.35 | 170 | 2.743 | 170 | 3.08 | 130 | 2.645 | 54 | 0.044176 | 0.36967
175 | 1.735 | 175 | 1.91 | 175 | 2.045 | 175 | 2.38 | 175 | 2.777 | 175 | 3.13 | 135 | 2.782 | 55 | 0.044994 | 0.37652
180 | 1.763 | 180 | 1.94 | 180 | 2.085 | 180 | 2.41 | 180 | 2.815 | 180 | 3.18 | 140 | 2.917 | 56 | 0.045812 | 0.38336
185 | 1.794 | 185 | 1.97 | 185 | 2.117 | 185 | 2.44 | 185 | 2.85 | 185 | 3.22 | 145 | 3.052 | 57 | 0.04663 | 0.39021
190 | 1.821 | 190 | 1.998 | 190 | 2.145 | 190 | 2.472 | 190 | 2.883 | 190 | 3.25 | 150 | 3.185 | 58 | 0.047448 | 0.39706
195 | 1.847 | 195 | 2.024 | 195 | 2.173 | 195 | 2.5 | 195 | 2.914 | 195 | 3.29 | 155 | 3.31 | 59 | 0.048266 | 0.4039
200 | 1.87 | 200 | 2.05 | 200 | 2.2 | 200 | 2.525 | 200 | 2.943 | 200 | 3.32 | 160 | 3.43 | 60 | 0.049084 | 0.41075
205 | 1.895 | 225 | 2.17 | 225 | 2.32 | 225 | 2.658 | 225 | 3.078 | 225 | 3.45 | 165 | 3.555 | 61 | 0.049902 | 0.41759
210 | 1.92 | 250 | 2.285 | 250 | 2.435 | 250 | 2.781 | 250 | 3.205 | 250 | 3.586 | 170 | 3.68 | 62 | 0.05072 | 0.42444
215 | 1.943 | 275 | 2.4 | 275 | 2.554 | 275 | 2.903 | 275 | 3.333 | 275 | 3.72 | 175 | 3.8 | 63 | 0.051538 | 0.43128
220 | 1.966 | 300 | 2.514 | 300 | 2.672 | 300 | 3.026 | 300 | 3.456 | 300 | 3.85 | 180 | 3.917 | 64 | 0.052357 | 0.43813
225 | 1.99 | 325 | 2.616 | 325 | 2.775 | 325 | 3.144 | 325 | 3.57 | 325 | 3.96 | 185 | 4.025 | 65 | 0.053175 | 0.44498
230 | 2.013 | 350 | 2.705 | 350 | 2.87 | 350 | 3.235 | 350 | 3.667 | 350 | 4.065 | 190 | 4.135 | 66 | 0.053993 | 0.45182
235 | 2.035 | 375 | 2.795 | 375 | 2.96 | 375 | 3.325 | 375 | 3.76 | 375 | 4.167 | 195 | 4.235 | 67 | 0.054811 | 0.45867
240 | 2.057 | 400 | 2.89 | 400 | 3.056 | 400 | 3.435 | 400 | 3.863 | 400 | 4.27 | 200 | 4.34 | 68 | 0.055629 | 0.46551
245 | 2.078 | 425 | 2.985 | 425 | 3.16 | 425 | 3.53 | 425 | 3.967 | 425 | 4.38 | 205 | 4.42 | 69 | 0.056447 | 0.47236
250 | 2.1 | 450 | 3.08 | 450 | 3.25 | 450 | 3.63 | 450 | 4.07 | 450 | 4.48 | 210 | 4.49 | 70 | 0.057265 | 0.4792
260 | 2.147 | 475 | 3.163 | 475 | 3.345 | 475 | 3.72 | 475 | 4.157 | 475 | 4.57 | 215 | 4.51 | 71 | 0.058083 | 0.48605
270 | 2.194 | 500 | 3.248 | 500 | 3.43 | 500 | 3.805 | 500 | 4.245 | 500 | 4.665 | 220 | 4.555 | 72 | 0.058901 | 0.4929
280 | 2.24 | 525 | 3.335 | 525 | 3.52 | 525 | 3.895 | 525 | 4.337 | 525 | 4.765 | 225 | 4.63 | 73 | 0.059719 | 0.49974
290 | 2.282 | 550 | 3.425 | 550 | 3.61 | 550 | 3.995 | 550 | 4.435 | 550 | 4.866 | 230 | 4.72 | 74 | 0.060537 | 0.50659
300 | 2.326 | 575 | 3.515 | 575 | 3.7 | 575 | 4.08 | 575 | 4.53 | 575 | 4.955 | 235 | 4.8 | 75 | 0.061355 | 0.51343
310 | 2.37 | 600 | 3.592 | 600 | 3.78 | 600 | 4.175 | 600 | 4.61 | 600 | 5.05 | 240 | 4.89 | 76 | 0.062173 | 0.52028
320 | 2.41 | 625 | 3.67 | 625 | 3.856 | 625 | 4.25 | 625 | 4.693 | 625 | 5.13 | 245 | 4.97 | 77 | 0.062991 | 0.52713
330 | 2.445 | 650 | 3.755 | 650 | 3.946 | 650 | 4.337 | 650 | 4.778 | 650 | 5.22 | 250 | 5 | 78 | 0.06381 | 0.53397
340 | 2.48 | 675 | 3.844 | 675 | 4.04 | 675 | 4.43 | 675 | 4.871 | 675 | 5.31 | 255 | 5.03 | 79 | 0.064628 | 0.54082
350 | 2.515 | 700 | 3.93 | 700 | 4.13 | 700 | 4.52 | 700 | 4.958 | 700 | 5.405 | 260 | 5.07 | 80 | 0.065446 | 0.54766
360 | 2.55 | 725 | 4.01 | 725 | 4.21 | 725 | 4.6 | 725 | 5.04 | 725 | 5.49 | 265 | 5.1 | 81 | 0.066264 | 0.55451
370 | 2.583 | 750 | 4.09 | 750 | 4.29 | 750 | 4.7 | 750 | 5.124 | 750 | 5.575 | 270 | 5.17 | 82 | 0.067082 | 0.56135
380 | 2.616 | 775 | 4.17 | 775 | 4.37 | 775 | 4.79 | 775 | 5.208 | 775 | 5.67 | 275 | 5.23 | 83 | 0.0679 | 0.5682
390 | 2.653 | 800 | 4.26 | 800 | 4.46 | 800 | 4.88 | 800 | 5.3 | 800 | 5.76 | 280 | 5.28 | 84 | 0.068718 | 0.57505
400 | 2.692 | 825 | 4.35 | 825 | 4.55 | 825 | 4.965 | 825 | 5.39 | 825 | 5.85 | 285 | 5.34 | 85 | 0.069536 | 0.58189
410 | 2.728 | 850 | 4.43 | 850 | 4.63 | 850 | 5.06 | 850 | 5.476 | 850 | 5.94 | 290 | 5.39 | 86 | 0.070354 | 0.58874
420 | 2.768 | 875 | 4.51 | 875 | 4.71 | 875 | 5.13 | 875 | 5.558 | 875 | 6.02 | 295 | 5.46 | 87 | 0.071172 | 0.59558
430 | 2.805 | 900 | 4.596 | 900 | 4.79 | 900 | 5.22 | 900 | 5.646 | 900 | 6.09 | 300 | 5.5 | 88 | 0.07199 | 0.60243
440 | 2.842 | 925 | 4.683 | 925 | 4.88 | 925 | 5.31 | 925 | 5.732 | 925 | 6.182 | 305 | 5.55 | 89 | 0.072808 | 0.60927
450 | 2.878 | 950 | 4.772 | 950 | 4.97 | 950 | 5.395 | 950 | 5.82 |  |  | 310 | 5.59 | 90 | 0.073626 | 0.61612
460 | 2.91 | 975 | 4.857 | 975 | 5.055 | 975 | 5.48 | 975 | 5.9 |  |  | 315 | 5.62 | 91 | 0.074444 | 0.62297
470 | 2.944 | 1000 | 4.93 | 1000 | 5.145 | 1000 | 5.56 | 1000 | 5.98 |  |  | 320 | 5.66 | 92 | 0.075263 | 0.62981
480 | 2.975 | 1025 | 5.01 | 1025 | 5.22 | 1025 | 5.65 | 1025 | 6.05 |  |  | 325 | 5.685 | 93 | 0.076081 | 0.63666
490 | 3.008 | 1050 | 5.11 | 1050 | 5.315 | 1050 | 5.74 | 1050 | 6.145 |  |  | 330 | 5.72 | 94 | 0.076899 | 0.6435
500 | 3.04 | 1075 | 5.2 | 1075 | 5.4 | 1075 | 5.82 |  |  |  |  | 335 | 5.74 | 95 | 0.077717 | 0.65035
510 | 3.073 | 1100 | 5.28 | 1100 | 5.49 | 1100 | 5.9 |  |  |  |  | 340 | 5.77 | 96 | 0.078535 | 0.65719
520 | 3.108 | 1125 | 5.368 | 1125 | 5.57 | 1125 | 5.987 |  |  |  |  | 345 | 5.8 | 97 | 0.079353 | 0.66404
530 | 3.143 | 1150 | 5.455 | 1150 | 5.655 | 1150 | 6.062 |  |  |  |  | 350 | 5.82 | 98 | 0.080171 | 0.67089
540 | 3.18 | 1175 | 5.55 | 1175 | 5.75 | 1175 | 6.15 |  |  |  |  | 355 | 5.84 | 99 | 0.080989 | 0.67773
550 | 3.215 | 1200 | 5.636 | 1200 | 5.84 | [6 empty] | 360 | 5.86 | 100 | 0.081807 | 0.68458
560 | 3.253 | 1225 | 5.73 | 1225 | 5.928 | [6 empty] | 365 | 5.89 | 101 | 0.082625 | 0.69142
570 | 3.29 | 1250 | 5.812 | 1250 | 6.012 | [6 empty] | 370 | 5.91 | 102 | 0.083443 | 0.69827
580 | 3.325 | 1275 | 5.9 | 1275 | 6.094 | [6 empty] | 375 | 5.94 | 103 | 0.084261 | 0.70512
590 | 3.357 | 1300 | 5.99 | 1300 | 6.181 | [6 empty] | 380 | 5.97 | 104 | 0.085079 | 0.71196
600 | 3.39 | 1325 | 6.08 | [8 empty] | 385 | 6 | 105 | 0.085897 | 0.71881
610 | 3.42 | 1350 | 6.172 | [8 empty] | 390 | 6.04 | 106 | 0.086716 | 0.72565
620 | 3.45 | [10 empty] | 395 | 6.07 | 107 | 0.087534 | 0.7325
630 | 3.48 | [10 empty] | 400 | 6.095 | 108 | 0.088352 | 0.73934
640 | 3.515 | [10 empty] | 405 | 6.13 | 109 | 0.08917 | 0.74619
650 | 3.55 | [10 empty] | 410 | 6.165 | 110 | 0.089988 | 0.75304
660 | 3.583 | [10 empty] | 415 | 6.195 | 111 | 0.090806 | 0.75988
670 | 3.62 | [12 empty] | 112 | 0.091624 | 0.76673
680 | 3.656 | [12 empty] | 113 | 0.092442 | 0.77357
690 | 3.692 | [12 empty] | 114 | 0.09326 | 0.78042
700 | 3.727 | [12 empty] | 115 | 0.094078 | 0.78726
710 | 3.76 | [12 empty] | 116 | 0.094896 | 0.79411
720 | 3.79 | [12 empty] | 117 | 0.095714 | 0.80096
730 | 3.825 | [12 empty] | 118 | 0.096532 | 0.8078
740 | 3.86 | [12 empty] | 119 | 0.09735 | 0.81465
750 | 3.89 | [12 empty] | 120 | 0.098168 | 0.82149
760 | 3.924 | [12 empty] | 121 | 0.098987 | 0.82834
770 | 3.96 | [12 empty] | 122 | 0.099805 | 0.83519
780 | 4 | [12 empty] | 123 | 0.10062 | 0.84203
790 | 4.03 | [12 empty] | 124 | 0.10144 | 0.84888
800 | 4.067 | [12 empty] | 125 | 0.10226 | 0.85572
810 | 4.105 | [12 empty] | 126 | 0.10308 | 0.86257
820 | 4.14 | [12 empty] | 127 | 0.10389 | 0.86941
830 | 4.18 | [12 empty] | 128 | 0.10471 | 0.87626
840 | 4.21 | [12 empty] | 129 | 0.10553 | 0.88311
850 | 4.24 | [12 empty] | 130 | 0.10635 | 0.88995
860 | 4.275 | [12 empty] | 131 | 0.10717 | 0.8968
870 | 4.31 | [12 empty] | 132 | 0.10799 | 0.90364
880 | 4.34 | [12 empty] | 133 | 0.1088 | 0.91049
890 | 4.375 | [12 empty] | 134 | 0.10962 | 0.91733
900 | 4.41 | [12 empty] | 135 | 0.11044 | 0.92418
910 | 4.446 | [12 empty] | 136 | 0.11126 | 0.93103
920 | 4.48 | [12 empty] | 137 | 0.11208 | 0.93787
930 | 4.517 | [12 empty] | 138 | 0.11289 | 0.94472
940 | 4.56 | [12 empty] | 139 | 0.11371 | 0.95156
950 | 4.6 | [12 empty] | 140 | 0.11453 | 0.95841
960 | 4.63 | [12 empty] | 141 | 0.11535 | 0.96526
970 | 4.663 | [12 empty] | 142 | 0.11617 | 0.9721
980 | 4.7 | [12 empty] | 143 | 0.11698 | 0.97895
990 | 4.73 | [12 empty] | 144 | 0.1178 | 0.98579
1000 | 4.76 | [12 empty] | 145 | 0.11862 | 0.99264
1010 | 4.8 | [12 empty] | 146 | 0.11944 | 0.99948
1020 | 4.83 | [12 empty] | 147 | 0.12026 | 1.0063
1030 | 4.87 | [12 empty] | 148 | 0.12107 | 1.0132
1040 | 4.9 | [12 empty] | 149 | 0.12189 | 1.02
1050 | 4.94 | [12 empty] | 150 | 0.12271 | 1.0269
1060 | 4.975 | [12 empty] | 151 | 0.12353 | 1.0337
1070 | 5.015 | [12 empty] | 152 | 0.12435 | 1.0406
1080 | 5.05 | [12 empty] | 153 | 0.12516 | 1.0474
1090 | 5.085 | [12 empty] | 154 | 0.12598 | 1.0543
1100 | 5.112 | [12 empty] | 155 | 0.1268 | 1.0611
1110 | 5.15 | [12 empty] | 156 | 0.12762 | 1.0679
1120 | 5.183 | [12 empty] | 157 | 0.12844 | 1.0748
1130 | 5.22 | [12 empty] | 158 | 0.12926 | 1.0816
1140 | 5.252 | [12 empty] | 159 | 0.13007 | 1.0885
1150 | 5.285 | [12 empty] | 160 | 0.13089 | 1.0953
1160 | 5.32 | [12 empty] | 161 | 0.13171 | 1.1022
1170 | 5.362 | [12 empty] | 162 | 0.13253 | 1.109
1180 | 5.4 | [12 empty] | 163 | 0.13335 | 1.1159
1190 | 5.438 | [12 empty] | 164 | 0.13416 | 1.1227
1200 | 5.475 | [12 empty] | 165 | 0.13498 | 1.1296
1210 | 5.51 | [12 empty] | 166 | 0.1358 | 1.1364
1220 | 5.55 | [12 empty] | 167 | 0.13662 | 1.1432
1230 | 5.584 | [12 empty] | 168 | 0.13744 | 1.1501
1240 | 5.617 | [12 empty] | 169 | 0.13825 | 1.1569
1250 | 5.648 | [12 empty] | 170 | 0.13907 | 1.1638
1260 | 5.688 | [12 empty] | 171 | 0.13989 | 1.1706
1270 | 5.725 | [12 empty] | 172 | 0.14071 | 1.1775
1280 | 5.758 | [12 empty] | 173 | 0.14153 | 1.1843
1290 | 5.792 | [12 empty] | 174 | 0.14234 | 1.1912
1300 | 5.826 | [12 empty] | 175 | 0.14316 | 1.198
1310 | 5.87 | [12 empty] | 176 | 0.14398 | 1.2049
1320 | 5.905 | [12 empty] | 177 | 0.1448 | 1.2117
1330 | 5.942 | [12 empty] | 178 | 0.14562 | 1.2185
1340 | 5.98 | [12 empty] | 179 | 0.14643 | 1.2254
1350 | 6.02 | [12 empty] | 180 | 0.14725 | 1.2322
1360 | 6.06 | [12 empty] | 181 | 0.14807 | 1.2391
1370 | 6.09 | [12 empty] | 182 | 0.14889 | 1.2459
1380 | 6.128 | [12 empty] | 183 | 0.14971 | 1.2528
1390 | 6.16 | [12 empty] | 184 | 0.15053 | 1.2596
1400 | 6.2 | [12 empty] | 185 | 0.15134 | 1.2665
[14 empty] | 186 | 0.15216 | 1.2733
[14 empty] | 187 | 0.15298 | 1.2802
[14 empty] | 188 | 0.1538 | 1.287
[14 empty] | 189 | 0.15462 | 1.2939
[14 empty] | 190 | 0.15543 | 1.3007
[14 empty] | 191 | 0.15625 | 1.3075
[14 empty] | 192 | 0.15707 | 1.3144
[14 empty] | 193 | 0.15789 | 1.3212
[14 empty] | 194 | 0.15871 | 1.3281
[14 empty] | 195 | 0.15952 | 1.3349
[14 empty] | 196 | 0.16034 | 1.3418
[14 empty] | 197 | 0.16116 | 1.3486
[14 empty] | 198 | 0.16198 | 1.3555
[14 empty] | 199 | 0.1628 | 1.3623
[14 empty] | 200 | 0.16361 | 1.3692
[14 empty] | 201 | 0.16443 | 1.376
[14 empty] | 202 | 0.16525 | 1.3828
[14 empty] | 203 | 0.16607 | 1.3897
[14 empty] | 204 | 0.16689 | 1.3965
[14 empty] | 205 | 0.1677 | 1.4034
[14 empty] | 206 | 0.16852 | 1.4102
[14 empty] | 207 | 0.16934 | 1.4171
[14 empty] | 208 | 0.17016 | 1.4239
[14 empty] | 209 | 0.17098 | 1.4308
[14 empty] | 210 | 0.17179 | 1.4376
[14 empty] | 211 | 0.17261 | 1.4445
[14 empty] | 212 | 0.17343 | 1.4513
[14 empty] | 213 | 0.17425 | 1.4582
[14 empty] | 214 | 0.17507 | 1.465
[14 empty] | 215 | 0.17589 | 1.4718
[14 empty] | 216 | 0.1767 | 1.4787
[14 empty] | 217 | 0.17752 | 1.4855
[14 empty] | 218 | 0.17834 | 1.4924
[14 empty] | 219 | 0.17916 | 1.4992
[14 empty] | 220 | 0.17998 | 1.5061
[14 empty] | 221 | 0.18079 | 1.5129
[14 empty] | 222 | 0.18161 | 1.5198
[14 empty] | 223 | 0.18243 | 1.5266
[14 empty] | 224 | 0.18325 | 1.5335
[14 empty] | 225 | 0.18407 | 1.5403
[14 empty] | 226 | 0.18488 | 1.5471
[14 empty] | 227 | 0.1857 | 1.554
[14 empty] | 228 | 0.18652 | 1.5608
[14 empty] | 229 | 0.18734 | 1.5677
[14 empty] | 230 | 0.18816 | 1.5745
[14 empty] | 231 | 0.18897 | 1.5814
[14 empty] | 232 | 0.18979 | 1.5882
[14 empty] | 233 | 0.19061 | 1.5951
[14 empty] | 234 | 0.19143 | 1.6019
[14 empty] | 235 | 0.19225 | 1.6088
[14 empty] | 236 | 0.19306 | 1.6156
[14 empty] | 237 | 0.19388 | 1.6225
[14 empty] | 238 | 0.1947 | 1.6293
[14 empty] | 239 | 0.19552 | 1.6361
[14 empty] | 240 | 0.19634 | 1.643
[14 empty] | 241 | 0.19716 | 1.6498
[14 empty] | 242 | 0.19797 | 1.6567
[14 empty] | 243 | 0.19879 | 1.6635
[14 empty] | 244 | 0.19961 | 1.6704
[14 empty] | 245 | 0.20043 | 1.6772
[14 empty] | 246 | 0.20125 | 1.6841
[14 empty] | 247 | 0.20206 | 1.6909
[14 empty] | 248 | 0.20288 | 1.6978
[14 empty] | 249 | 0.2037 | 1.7046
[14 empty] | 250 | 0.20452 | 1.7114
[14 empty] | 251 | 0.20534 | 1.7183
[14 empty] | 252 | 0.20615 | 1.7251
[14 empty] | 253 | 0.20697 | 1.732
[14 empty] | 254 | 0.20779 | 1.7388
[14 empty] | 255 | 0.20861 | 1.7457
[14 empty] | 256 | 0.20943 | 1.7525
[14 empty] | 257 | 0.21024 | 1.7594
[14 empty] | 258 | 0.21106 | 1.7662
[14 empty] | 259 | 0.21188 | 1.7731
[14 empty] | 260 | 0.2127 | 1.7799
[14 empty] | 261 | 0.21352 | 1.7867
[14 empty] | 262 | 0.21433 | 1.7936
[14 empty] | 263 | 0.21515 | 1.8004
[14 empty] | 264 | 0.21597 | 1.8073
[14 empty] | 265 | 0.21679 | 1.8141
[14 empty] | 266 | 0.21761 | 1.821
[14 empty] | 267 | 0.21842 | 1.8278
[14 empty] | 268 | 0.21924 | 1.8347
[14 empty] | 269 | 0.22006 | 1.8415
[14 empty] | 270 | 0.22088 | 1.8484
[14 empty] | 271 | 0.2217 | 1.8552
[14 empty] | 272 | 0.22252 | 1.8621
[14 empty] | 273 | 0.22333 | 1.8689
[14 empty] | 274 | 0.22415 | 1.8757
[14 empty] | 275 | 0.22497 | 1.8826
[14 empty] | 276 | 0.22579 | 1.8894
[14 empty] | 277 | 0.22661 | 1.8963
[14 empty] | 278 | 0.22742 | 1.9031
[14 empty] | 279 | 0.22824 | 1.91
[14 empty] | 280 | 0.22906 | 1.9168
[14 empty] | 281 | 0.22988 | 1.9237
[14 empty] | 282 | 0.2307 | 1.9305
[14 empty] | 283 | 0.23151 | 1.9374
[14 empty] | 284 | 0.23233 | 1.9442
[14 empty] | 285 | 0.23315 | 1.951
[14 empty] | 286 | 0.23397 | 1.9579
[14 empty] | 287 | 0.23479 | 1.9647
[14 empty] | 288 | 0.2356 | 1.9716
[14 empty] | 289 | 0.23642 | 1.9784
[14 empty] | 290 | 0.23724 | 1.9853
[14 empty] | 291 | 0.23806 | 1.9921
[14 empty] | 292 | 0.23888 | 1.999
[14 empty] | 293 | 0.23969 | 2.0058
[14 empty] | 294 | 0.24051 | 2.0127
[14 empty] | 295 | 0.24133 | 2.0195
[14 empty] | 296 | 0.24215 | 2.0264
[14 empty] | 297 | 0.24297 | 2.0332
[14 empty] | 298 | 0.24379 | 2.04
[14 empty] | 299 | 0.2446 | 2.0469
[14 empty] | 300 | 0.24542 | 2.0537
[14 empty] | 301 | 0.24624 | 2.0606
[14 empty] | 302 | 0.24706 | 2.0674
[14 empty] | 303 | 0.24788 | 2.0743
[14 empty] | 304 | 0.24869 | 2.0811
[14 empty] | 305 | 0.24951 | 2.088
[14 empty] | 306 | 0.25033 | 2.0948
[14 empty] | 307 | 0.25115 | 2.1017
[14 empty] | 308 | 0.25197 | 2.1085
[14 empty] | 309 | 0.25278 | 2.1153
[14 empty] | 310 | 0.2536 | 2.1222
[14 empty] | 311 | 0.25442 | 2.129
[14 empty] | 312 | 0.25524 | 2.1359
[14 empty] | 313 | 0.25606 | 2.1427
[14 empty] | 314 | 0.25687 | 2.1496
[14 empty] | 315 | 0.25769 | 2.1564
[14 empty] | 316 | 0.25851 | 2.1633
[14 empty] | 317 | 0.25933 | 2.1701
[14 empty] | 318 | 0.26015 | 2.177
[14 empty] | 319 | 0.26096 | 2.1838
[14 empty] | 320 | 0.26178 | 2.1906
[14 empty] | 321 | 0.2626 | 2.1975
[14 empty] | 322 | 0.26342 | 2.2043
[14 empty] | 323 | 0.26424 | 2.2112
[14 empty] | 324 | 0.26505 | 2.218
[14 empty] | 325 | 0.26587 | 2.2249
[14 empty] | 326 | 0.26669 | 2.2317
[14 empty] | 327 | 0.26751 | 2.2386
[14 empty] | 328 | 0.26833 | 2.2454
[14 empty] | 329 | 0.26915 | 2.2523
[14 empty] | 330 | 0.26996 | 2.2591
[14 empty] | 331 | 0.27078 | 2.266
[14 empty] | 332 | 0.2716 | 2.2728
[14 empty] | 333 | 0.27242 | 2.2796
[14 empty] | 334 | 0.27324 | 2.2865
[14 empty] | 335 | 0.27405 | 2.2933
[14 empty] | 336 | 0.27487 | 2.3002
[14 empty] | 337 | 0.27569 | 2.307
[14 empty] | 338 | 0.27651 | 2.3139
[14 empty] | 339 | 0.27733 | 2.3207
[14 empty] | 340 | 0.27814 | 2.3276
[14 empty] | 341 | 0.27896 | 2.3344
[14 empty] | 342 | 0.27978 | 2.3413
[14 empty] | 343 | 0.2806 | 2.3481
[14 empty] | 344 | 0.28142 | 2.3549
[14 empty] | 345 | 0.28223 | 2.3618
[14 empty] | 346 | 0.28305 | 2.3686
[14 empty] | 347 | 0.28387 | 2.3755
[14 empty] | 348 | 0.28469 | 2.3823
[14 empty] | 349 | 0.28551 | 2.3892
[14 empty] | 350 | 0.28632 | 2.396
[14 empty] | 351 | 0.28714 | 2.4029
[14 empty] | 352 | 0.28796 | 2.4097
[14 empty] | 353 | 0.28878 | 2.4166
[14 empty] | 354 | 0.2896 | 2.4234
[14 empty] | 355 | 0.29042 | 2.4303
[14 empty] | 356 | 0.29123 | 2.4371
[14 empty] | 357 | 0.29205 | 2.4439
[14 empty] | 358 | 0.29287 | 2.4508
[14 empty] | 359 | 0.29369 | 2.4576
[14 empty] | 360 | 0.29451 | 2.4645
[14 empty] | 361 | 0.29532 | 2.4713
[14 empty] | 362 | 0.29614 | 2.4782
[14 empty] | 363 | 0.29696 | 2.485
[14 empty] | 364 | 0.29778 | 2.4919
[14 empty] | 365 | 0.2986 | 2.4987
[14 empty] | 366 | 0.29941 | 2.5056
[14 empty] | 367 | 0.30023 | 2.5124
[14 empty] | 368 | 0.30105 | 2.5192
[14 empty] | 369 | 0.30187 | 2.5261
[14 empty] | 370 | 0.30269 | 2.5329
[14 empty] | 371 | 0.3035 | 2.5398
[14 empty] | 372 | 0.30432 | 2.5466
[14 empty] | 373 | 0.30514 | 2.5535
[14 empty] | 374 | 0.30596 | 2.5603
[14 empty] | 375 | 0.30678 | 2.5672
[14 empty] | 376 | 0.30759 | 2.574
[14 empty] | 377 | 0.30841 | 2.5809
[14 empty] | 378 | 0.30923 | 2.5877
[14 empty] | 379 | 0.31005 | 2.5946
[14 empty] | 380 | 0.31087 | 2.6014
[14 empty] | 381 | 0.31168 | 2.6082
[14 empty] | 382 | 0.3125 | 2.6151
[14 empty] | 383 | 0.31332 | 2.6219
[14 empty] | 384 | 0.31414 | 2.6288
[14 empty] | 385 | 0.31496 | 2.6356
[14 empty] | 386 | 0.31578 | 2.6425
[14 empty] | 387 | 0.31659 | 2.6493
[14 empty] | 388 | 0.31741 | 2.6562
[14 empty] | 389 | 0.31823 | 2.663
[14 empty] | 390 | 0.31905 | 2.6699
[14 empty] | 391 | 0.31987 | 2.6767
[14 empty] | 392 | 0.32068 | 2.6835
[14 empty] | 393 | 0.3215 | 2.6904
[14 empty] | 394 | 0.32232 | 2.6972
[14 empty] | 395 | 0.32314 | 2.7041
[14 empty] | 396 | 0.32396 | 2.7109
[14 empty] | 397 | 0.32477 | 2.7178
[14 empty] | 398 | 0.32559 | 2.7246
[14 empty] | 399 | 0.32641 | 2.7315
[14 empty] | 400 | 0.32723 | 2.7383
[14 empty] | 401 | 0.32805 | 2.7452
[14 empty] | 402 | 0.32886 | 2.752
[14 empty] | 403 | 0.32968 | 2.7588
[14 empty] | 404 | 0.3305 | 2.7657
[14 empty] | 405 | 0.33132 | 2.7725
[14 empty] | 406 | 0.33214 | 2.7794
[14 empty] | 407 | 0.33295 | 2.7862
[14 empty] | 408 | 0.33377 | 2.7931
[14 empty] | 409 | 0.33459 | 2.7999
[14 empty] | 410 | 0.33541 | 2.8068
[14 empty] | 411 | 0.33623 | 2.8136
[14 empty] | 412 | 0.33705 | 2.8205
[14 empty] | 413 | 0.33786 | 2.8273
[14 empty] | 414 | 0.33868 | 2.8342
[14 empty] | 415 | 0.3395 | 2.841
[14 empty] | 416 | 0.34032 | 2.8478
[14 empty] | 417 | 0.34114 | 2.8547
[14 empty] | 418 | 0.34195 | 2.8615
[14 empty] | 419 | 0.34277 | 2.8684
[14 empty] | 420 | 0.34359 | 2.8752
[14 empty] | 421 | 0.34441 | 2.8821
[14 empty] | 422 | 0.34523 | 2.8889
[14 empty] | 423 | 0.34604 | 2.8958
[14 empty] | 424 | 0.34686 | 2.9026
[14 empty] | 425 | 0.34768 | 2.9095
[14 empty] | 426 | 0.3485 | 2.9163
[14 empty] | 427 | 0.34932 | 2.9231
[14 empty] | 428 | 0.35013 | 2.93
[14 empty] | 429 | 0.35095 | 2.9368
[14 empty] | 430 | 0.35177 | 2.9437
[14 empty] | 431 | 0.35259 | 2.9505
[14 empty] | 432 | 0.35341 | 2.9574
[14 empty] | 433 | 0.35422 | 2.9642
[14 empty] | 434 | 0.35504 | 2.9711
[14 empty] | 435 | 0.35586 | 2.9779
[14 empty] | 436 | 0.35668 | 2.9848
[14 empty] | 437 | 0.3575 | 2.9916
[14 empty] | 438 | 0.35832 | 2.9985
[14 empty] | 439 | 0.35913 | 3.0053
[14 empty] | 440 | 0.35995 | 3.0121
[14 empty] | 441 | 0.36077 | 3.019
[14 empty] | 442 | 0.36159 | 3.0258
[14 empty] | 443 | 0.36241 | 3.0327
[14 empty] | 444 | 0.36322 | 3.0395
[14 empty] | 445 | 0.36404 | 3.0464
[14 empty] | 446 | 0.36486 | 3.0532
[14 empty] | 447 | 0.36568 | 3.0601
[14 empty] | 448 | 0.3665 | 3.0669
[14 empty] | 449 | 0.36731 | 3.0738
[14 empty] | 450 | 0.36813 | 3.0806
[14 empty] | 451 | 0.36895 | 3.0874
[14 empty] | 452 | 0.36977 | 3.0943
[14 empty] | 453 | 0.37059 | 3.1011
[14 empty] | 454 | 0.3714 | 3.108
[14 empty] | 455 | 0.37222 | 3.1148
[14 empty] | 456 | 0.37304 | 3.1217
[14 empty] | 457 | 0.37386 | 3.1285
[14 empty] | 458 | 0.37468 | 3.1354
[14 empty] | 459 | 0.37549 | 3.1422
[14 empty] | 460 | 0.37631 | 3.1491
[14 empty] | 461 | 0.37713 | 3.1559
[14 empty] | 462 | 0.37795 | 3.1628
[14 empty] | 463 | 0.37877 | 3.1696
[14 empty] | 464 | 0.37958 | 3.1764
[14 empty] | 465 | 0.3804 | 3.1833
[14 empty] | 466 | 0.38122 | 3.1901
[14 empty] | 467 | 0.38204 | 3.197
[14 empty] | 468 | 0.38286 | 3.2038
[14 empty] | 469 | 0.38368 | 3.2107
[14 empty] | 470 | 0.38449 | 3.2175
[14 empty] | 471 | 0.38531 | 3.2244
[14 empty] | 472 | 0.38613 | 3.2312
[14 empty] | 473 | 0.38695 | 3.2381
[14 empty] | 474 | 0.38777 | 3.2449
[14 empty] | 475 | 0.38858 | 3.2517
[14 empty] | 476 | 0.3894 | 3.2586
[14 empty] | 477 | 0.39022 | 3.2654
[14 empty] | 478 | 0.39104 | 3.2723
[14 empty] | 479 | 0.39186 | 3.2791
[14 empty] | 480 | 0.39267 | 3.286
[14 empty] | 481 | 0.39349 | 3.2928
[14 empty] | 482 | 0.39431 | 3.2997
[14 empty] | 483 | 0.39513 | 3.3065
[14 empty] | 484 | 0.39595 | 3.3134
[14 empty] | 485 | 0.39676 | 3.3202
[14 empty] | 486 | 0.39758 | 3.327
[14 empty] | 487 | 0.3984 | 3.3339
[14 empty] | 488 | 0.39922 | 3.3407
[14 empty] | 489 | 0.40004 | 3.3476
[14 empty] | 490 | 0.40085 | 3.3544
[14 empty] | 491 | 0.40167 | 3.3613
[14 empty] | 492 | 0.40249 | 3.3681
[14 empty] | 493 | 0.40331 | 3.375
[14 empty] | 494 | 0.40413 | 3.3818
[14 empty] | 495 | 0.40495 | 3.3887
[14 empty] | 496 | 0.40576 | 3.3955
[14 empty] | 497 | 0.40658 | 3.4024
[14 empty] | 498 | 0.4074 | 3.4092
[14 empty] | 499 | 0.40822 | 3.416
[14 empty] | 500 | 0.40904 | 3.4229
[14 empty] | 501 | 0.40985 | 3.4297
[14 empty] | 502 | 0.41067 | 3.4366
[14 empty] | 503 | 0.41149 | 3.4434
[14 empty] | 504 | 0.41231 | 3.4503
[14 empty] | 505 | 0.41313 | 3.4571
[14 empty] | 506 | 0.41394 | 3.464
[14 empty] | 507 | 0.41476 | 3.4708
[14 empty] | 508 | 0.41558 | 3.4777
[14 empty] | 509 | 0.4164 | 3.4845
[14 empty] | 510 | 0.41722 | 3.4913
[14 empty] | 511 | 0.41803 | 3.4982
[14 empty] | 512 | 0.41885 | 3.505
[14 empty] | 513 | 0.41967 | 3.5119
[14 empty] | 514 | 0.42049 | 3.5187
[14 empty] | 515 | 0.42131 | 3.5256
[14 empty] | 516 | 0.42212 | 3.5324
[14 empty] | 517 | 0.42294 | 3.5393
[14 empty] | 518 | 0.42376 | 3.5461
[14 empty] | 519 | 0.42458 | 3.553
[14 empty] | 520 | 0.4254 | 3.5598
[14 empty] | 521 | 0.42621 | 3.5667
[14 empty] | 522 | 0.42703 | 3.5735
[14 empty] | 523 | 0.42785 | 3.5803
[14 empty] | 524 | 0.42867 | 3.5872
[14 empty] | 525 | 0.42949 | 3.594
[14 empty] | 526 | 0.43031 | 3.6009
[14 empty] | 527 | 0.43112 | 3.6077
[14 empty] | 528 | 0.43194 | 3.6146
[14 empty] | 529 | 0.43276 | 3.6214
[14 empty] | 530 | 0.43358 | 3.6283
[14 empty] | 531 | 0.4344 | 3.6351
[14 empty] | 532 | 0.43521 | 3.642
[14 empty] | 533 | 0.43603 | 3.6488
[14 empty] | 534 | 0.43685 | 3.6556
[14 empty] | 535 | 0.43767 | 3.6625
[14 empty] | 536 | 0.43849 | 3.6693
[14 empty] | 537 | 0.4393 | 3.6762
[14 empty] | 538 | 0.44012 | 3.683
[14 empty] | 539 | 0.44094 | 3.6899
[14 empty] | 540 | 0.44176 | 3.6967
[14 empty] | 541 | 0.44258 | 3.7036
[14 empty] | 542 | 0.44339 | 3.7104
[14 empty] | 543 | 0.44421 | 3.7173
[14 empty] | 544 | 0.44503 | 3.7241
[14 empty] | 545 | 0.44585 | 3.731
[14 empty] | 546 | 0.44667 | 3.7378
[14 empty] | 547 | 0.44748 | 3.7446
[14 empty] | 548 | 0.4483 | 3.7515
[14 empty] | 549 | 0.44912 | 3.7583
[14 empty] | 550 | 0.44994 | 3.7652
[14 empty] | 551 | 0.45076 | 3.772
[14 empty] | 552 | 0.45158 | 3.7789
[14 empty] | 553 | 0.45239 | 3.7857
[14 empty] | 554 | 0.45321 | 3.7926
[14 empty] | 555 | 0.45403 | 3.7994
[14 empty] | 556 | 0.45485 | 3.8063
[14 empty] | 557 | 0.45567 | 3.8131
[14 empty] | 558 | 0.45648 | 3.8199
[14 empty] | 559 | 0.4573 | 3.8268
[14 empty] | 560 | 0.45812 | 3.8336
[14 empty] | 561 | 0.45894 | 3.8405
[14 empty] | 562 | 0.45976 | 3.8473
[14 empty] | 563 | 0.46057 | 3.8542
[14 empty] | 564 | 0.46139 | 3.861
[14 empty] | 565 | 0.46221 | 3.8679
[14 empty] | 566 | 0.46303 | 3.8747
[14 empty] | 567 | 0.46385 | 3.8816
[14 empty] | 568 | 0.46466 | 3.8884
[14 empty] | 569 | 0.46548 | 3.8952
[14 empty] | 570 | 0.4663 | 3.9021
[14 empty] | 571 | 0.46712 | 3.9089
[14 empty] | 572 | 0.46794 | 3.9158
[14 empty] | 573 | 0.46875 | 3.9226
[14 empty] | 574 | 0.46957 | 3.9295
[14 empty] | 575 | 0.47039 | 3.9363
[14 empty] | 576 | 0.47121 | 3.9432
[14 empty] | 577 | 0.47203 | 3.95
[14 empty] | 578 | 0.47284 | 3.9569
[14 empty] | 579 | 0.47366 | 3.9637
[14 empty] | 580 | 0.47448 | 3.9706
[14 empty] | 581 | 0.4753 | 3.9774
[14 empty] | 582 | 0.47612 | 3.9842
[14 empty] | 583 | 0.47694 | 3.9911
[14 empty] | 584 | 0.47775 | 3.9979
[14 empty] | 585 | 0.47857 | 4.0048
[14 empty] | 586 | 0.47939 | 4.0116
[14 empty] | 587 | 0.48021 | 4.0185
[14 empty] | 588 | 0.48103 | 4.0253
[14 empty] | 589 | 0.48184 | 4.0322
[14 empty] | 590 | 0.48266 | 4.039
[14 empty] | 591 | 0.48348 | 4.0459
[14 empty] | 592 | 0.4843 | 4.0527
[14 empty] | 593 | 0.48512 | 4.0595
[14 empty] | 594 | 0.48593 | 4.0664
[14 empty] | 595 | 0.48675 | 4.0732
[14 empty] | 596 | 0.48757 | 4.0801
[14 empty] | 597 | 0.48839 | 4.0869
[14 empty] | 598 | 0.48921 | 4.0938
[14 empty] | 599 | 0.49002 | 4.1006
[14 empty] | 600 | 0.49084 | 4.1075
[14 empty] | 601 | 0.49166 | 4.1143
[14 empty] | 602 | 0.49248 | 4.1212
[14 empty] | 603 | 0.4933 | 4.128
[14 empty] | 604 | 0.49411 | 4.1349
[14 empty] | 605 | 0.49493 | 4.1417
[14 empty] | 606 | 0.49575 | 4.1485
[14 empty] | 607 | 0.49657 | 4.1554
[14 empty] | 608 | 0.49739 | 4.1622
[14 empty] | 609 | 0.49821 | 4.1691
[14 empty] | 610 | 0.49902 | 4.1759
[14 empty] | 611 | 0.49984 | 4.1828
[14 empty] | 612 | 0.50066 | 4.1896
[14 empty] | 613 | 0.50148 | 4.1965
[14 empty] | 614 | 0.5023 | 4.2033
[14 empty] | 615 | 0.50311 | 4.2102
[14 empty] | 616 | 0.50393 | 4.217
[14 empty] | 617 | 0.50475 | 4.2238
[14 empty] | 618 | 0.50557 | 4.2307
[14 empty] | 619 | 0.50639 | 4.2375
[14 empty] | 620 | 0.5072 | 4.2444
[14 empty] | 621 | 0.50802 | 4.2512
[14 empty] | 622 | 0.50884 | 4.2581
[14 empty] | 623 | 0.50966 | 4.2649
[14 empty] | 624 | 0.51048 | 4.2718
[14 empty] | 625 | 0.51129 | 4.2786
[14 empty] | 626 | 0.51211 | 4.2855
[14 empty] | 627 | 0.51293 | 4.2923
[14 empty] | 628 | 0.51375 | 4.2992
[14 empty] | 629 | 0.51457 | 4.306
[14 empty] | 630 | 0.51538 | 4.3128
[14 empty] | 631 | 0.5162 | 4.3197
[14 empty] | 632 | 0.51702 | 4.3265
[14 empty] | 633 | 0.51784 | 4.3334
[14 empty] | 634 | 0.51866 | 4.3402
[14 empty] | 635 | 0.51947 | 4.3471
[14 empty] | 636 | 0.52029 | 4.3539
[14 empty] | 637 | 0.52111 | 4.3608
[14 empty] | 638 | 0.52193 | 4.3676
[14 empty] | 639 | 0.52275 | 4.3745
[14 empty] | 640 | 0.52357 | 4.3813
[14 empty] | 641 | 0.52438 | 4.3881
[14 empty] | 642 | 0.5252 | 4.395
[14 empty] | 643 | 0.52602 | 4.4018
[14 empty] | 644 | 0.52684 | 4.4087
[14 empty] | 645 | 0.52766 | 4.4155
[14 empty] | 646 | 0.52847 | 4.4224
[14 empty] | 647 | 0.52929 | 4.4292
[14 empty] | 648 | 0.53011 | 4.4361
[14 empty] | 649 | 0.53093 | 4.4429
[14 empty] | 650 | 0.53175 | 4.4498
[14 empty] | 651 | 0.53256 | 4.4566
[14 empty] | 652 | 0.53338 | 4.4634
[14 empty] | 653 | 0.5342 | 4.4703
[14 empty] | 654 | 0.53502 | 4.4771
[14 empty] | 655 | 0.53584 | 4.484
[14 empty] | 656 | 0.53665 | 4.4908
[14 empty] | 657 | 0.53747 | 4.4977
[14 empty] | 658 | 0.53829 | 4.5045
[14 empty] | 659 | 0.53911 | 4.5114
[14 empty] | 660 | 0.53993 | 4.5182
[14 empty] | 661 | 0.54074 | 4.5251
[14 empty] | 662 | 0.54156 | 4.5319
[14 empty] | 663 | 0.54238 | 4.5388
[14 empty] | 664 | 0.5432 | 4.5456
[14 empty] | 665 | 0.54402 | 4.5524
[14 empty] | 666 | 0.54484 | 4.5593
[14 empty] | 667 | 0.54565 | 4.5661
[14 empty] | 668 | 0.54647 | 4.573
[14 empty] | 669 | 0.54729 | 4.5798
[14 empty] | 670 | 0.54811 | 4.5867
[14 empty] | 671 | 0.54893 | 4.5935
[14 empty] | 672 | 0.54974 | 4.6004
[14 empty] | 673 | 0.55056 | 4.6072
[14 empty] | 674 | 0.55138 | 4.6141
[14 empty] | 675 | 0.5522 | 4.6209
[14 empty] | 676 | 0.55302 | 4.6277
[14 empty] | 677 | 0.55383 | 4.6346
[14 empty] | 678 | 0.55465 | 4.6414
[14 empty] | 679 | 0.55547 | 4.6483
[14 empty] | 680 | 0.55629 | 4.6551
[14 empty] | 681 | 0.55711 | 4.662
[14 empty] | 682 | 0.55792 | 4.6688
[14 empty] | 683 | 0.55874 | 4.6757
[14 empty] | 684 | 0.55956 | 4.6825
[14 empty] | 685 | 0.56038 | 4.6894
[14 empty] | 686 | 0.5612 | 4.6962
[14 empty] | 687 | 0.56201 | 4.7031
[14 empty] | 688 | 0.56283 | 4.7099
[14 empty] | 689 | 0.56365 | 4.7167
[14 empty] | 690 | 0.56447 | 4.7236
[14 empty] | 691 | 0.56529 | 4.7304
[14 empty] | 692 | 0.56611 | 4.7373
[14 empty] | 693 | 0.56692 | 4.7441
[14 empty] | 694 | 0.56774 | 4.751
[14 empty] | 695 | 0.56856 | 4.7578
[14 empty] | 696 | 0.56938 | 4.7647
[14 empty] | 697 | 0.5702 | 4.7715
[14 empty] | 698 | 0.57101 | 4.7784
[14 empty] | 699 | 0.57183 | 4.7852
[14 empty] | 700 | 0.57265 | 4.792
[14 empty] | 701 | 0.57347 | 4.7989
[14 empty] | 702 | 0.57429 | 4.8057
[14 empty] | 703 | 0.5751 | 4.8126
[14 empty] | 704 | 0.57592 | 4.8194
[14 empty] | 705 | 0.57674 | 4.8263
[14 empty] | 706 | 0.57756 | 4.8331
[14 empty] | 707 | 0.57838 | 4.84
[14 empty] | 708 | 0.57919 | 4.8468
[14 empty] | 709 | 0.58001 | 4.8537
[14 empty] | 710 | 0.58083 | 4.8605
[14 empty] | 711 | 0.58165 | 4.8674
[14 empty] | 712 | 0.58247 | 4.8742
[14 empty] | 713 | 0.58328 | 4.881
[14 empty] | 714 | 0.5841 | 4.8879
[14 empty] | 715 | 0.58492 | 4.8947
[14 empty] | 716 | 0.58574 | 4.9016
[14 empty] | 717 | 0.58656 | 4.9084
[14 empty] | 718 | 0.58737 | 4.9153
[14 empty] | 719 | 0.58819 | 4.9221
[14 empty] | 720 | 0.58901 | 4.929
[14 empty] | 721 | 0.58983 | 4.9358
[14 empty] | 722 | 0.59065 | 4.9427
[14 empty] | 723 | 0.59147 | 4.9495
[14 empty] | 724 | 0.59228 | 4.9563
[14 empty] | 725 | 0.5931 | 4.9632
[14 empty] | 726 | 0.59392 | 4.97
[14 empty] | 727 | 0.59474 | 4.9769
[14 empty] | 728 | 0.59556 | 4.9837
[14 empty] | 729 | 0.59637 | 4.9906
[14 empty] | 730 | 0.59719 | 4.9974
[14 empty] | 731 | 0.59801 | 5.0043
[14 empty] | 732 | 0.59883 | 5.0111
[14 empty] | 733 | 0.59965 | 5.018
[14 empty] | 734 | 0.60046 | 5.0248
[14 empty] | 735 | 0.60128 | 5.0316
[14 empty] | 736 | 0.6021 | 5.0385
[14 empty] | 737 | 0.60292 | 5.0453
[14 empty] | 738 | 0.60374 | 5.0522
[14 empty] | 739 | 0.60455 | 5.059
[14 empty] | 740 | 0.60537 | 5.0659
[14 empty] | 741 | 0.60619 | 5.0727
[14 empty] | 742 | 0.60701 | 5.0796
[14 empty] | 743 | 0.60783 | 5.0864
[14 empty] | 744 | 0.60864 | 5.0933
[14 empty] | 745 | 0.60946 | 5.1001
[14 empty] | 746 | 0.61028 | 5.107
[14 empty] | 747 | 0.6111 | 5.1138
[14 empty] | 748 | 0.61192 | 5.1206
[14 empty] | 749 | 0.61274 | 5.1275
[14 empty] | 750 | 0.61355 | 5.1343
[14 empty] | 751 | 0.61437 | 5.1412
[14 empty] | 752 | 0.61519 | 5.148
[14 empty] | 753 | 0.61601 | 5.1549
[14 empty] | 754 | 0.61683 | 5.1617
[14 empty] | 755 | 0.61764 | 5.1686
[14 empty] | 756 | 0.61846 | 5.1754
[14 empty] | 757 | 0.61928 | 5.1823
[14 empty] | 758 | 0.6201 | 5.1891
[14 empty] | 759 | 0.62092 | 5.1959
[14 empty] | 760 | 0.62173 | 5.2028
[14 empty] | 761 | 0.62255 | 5.2096
[14 empty] | 762 | 0.62337 | 5.2165
[14 empty] | 763 | 0.62419 | 5.2233
[14 empty] | 764 | 0.62501 | 5.2302
[14 empty] | 765 | 0.62582 | 5.237
[14 empty] | 766 | 0.62664 | 5.2439
[14 empty] | 767 | 0.62746 | 5.2507
[14 empty] | 768 | 0.62828 | 5.2576
[14 empty] | 769 | 0.6291 | 5.2644
[14 empty] | 770 | 0.62991 | 5.2713
[14 empty] | 771 | 0.63073 | 5.2781
[14 empty] | 772 | 0.63155 | 5.2849
[14 empty] | 773 | 0.63237 | 5.2918
[14 empty] | 774 | 0.63319 | 5.2986
[14 empty] | 775 | 0.634 | 5.3055
[14 empty] | 776 | 0.63482 | 5.3123
[14 empty] | 777 | 0.63564 | 5.3192
[14 empty] | 778 | 0.63646 | 5.326
[14 empty] | 779 | 0.63728 | 5.3329
[14 empty] | 780 | 0.6381 | 5.3397
[14 empty] | 781 | 0.63891 | 5.3466
[14 empty] | 782 | 0.63973 | 5.3534
[14 empty] | 783 | 0.64055 | 5.3602
[14 empty] | 784 | 0.64137 | 5.3671
[14 empty] | 785 | 0.64219 | 5.3739
[14 empty] | 786 | 0.643 | 5.3808
[14 empty] | 787 | 0.64382 | 5.3876
[14 empty] | 788 | 0.64464 | 5.3945
[14 empty] | 789 | 0.64546 | 5.4013
[14 empty] | 790 | 0.64628 | 5.4082
[14 empty] | 791 | 0.64709 | 5.415
[14 empty] | 792 | 0.64791 | 5.4219
[14 empty] | 793 | 0.64873 | 5.4287
[14 empty] | 794 | 0.64955 | 5.4356
[14 empty] | 795 | 0.65037 | 5.4424
[14 empty] | 796 | 0.65118 | 5.4492
[14 empty] | 797 | 0.652 | 5.4561
[14 empty] | 798 | 0.65282 | 5.4629
[14 empty] | 799 | 0.65364 | 5.4698
[14 empty] | 800 | 0.65446 | 5.4766
[14 empty] | 801 | 0.65527 | 5.4835
[14 empty] | 802 | 0.65609 | 5.4903
[14 empty] | 803 | 0.65691 | 5.4972
[14 empty] | 804 | 0.65773 | 5.504
[14 empty] | 805 | 0.65855 | 5.5109
[14 empty] | 806 | 0.65937 | 5.5177
[14 empty] | 807 | 0.66018 | 5.5245
[14 empty] | 808 | 0.661 | 5.5314
[14 empty] | 809 | 0.66182 | 5.5382
[14 empty] | 810 | 0.66264 | 5.5451
[14 empty] | 811 | 0.66346 | 5.5519
[14 empty] | 812 | 0.66427 | 5.5588
[14 empty] | 813 | 0.66509 | 5.5656
[14 empty] | 814 | 0.66591 | 5.5725
[14 empty] | 815 | 0.66673 | 5.5793
[14 empty] | 816 | 0.66755 | 5.5862
[14 empty] | 817 | 0.66836 | 5.593
[14 empty] | 818 | 0.66918 | 5.5998
[14 empty] | 819 | 0.67 | 5.6067
[14 empty] | 820 | 0.67082 | 5.6135
[14 empty] | 821 | 0.67164 | 5.6204
[14 empty] | 822 | 0.67245 | 5.6272
[14 empty] | 823 | 0.67327 | 5.6341
[14 empty] | 824 | 0.67409 | 5.6409
[14 empty] | 825 | 0.67491 | 5.6478
[14 empty] | 826 | 0.67573 | 5.6546
[14 empty] | 827 | 0.67654 | 5.6615
[14 empty] | 828 | 0.67736 | 5.6683
[14 empty] | 829 | 0.67818 | 5.6752
[14 empty] | 830 | 0.679 | 5.682
[14 empty] | 831 | 0.67982 | 5.6888
[14 empty] | 832 | 0.68063 | 5.6957
[14 empty] | 833 | 0.68145 | 5.7025
[14 empty] | 834 | 0.68227 | 5.7094
[14 empty] | 835 | 0.68309 | 5.7162
[14 empty] | 836 | 0.68391 | 5.7231
[14 empty] | 837 | 0.68473 | 5.7299
[14 empty] | 838 | 0.68554 | 5.7368
[14 empty] | 839 | 0.68636 | 5.7436
[14 empty] | 840 | 0.68718 | 5.7505
[14 empty] | 841 | 0.688 | 5.7573
[14 empty] | 842 | 0.68882 | 5.7641
[14 empty] | 843 | 0.68963 | 5.771
[14 empty] | 844 | 0.69045 | 5.7778
[14 empty] | 845 | 0.69127 | 5.7847
[14 empty] | 846 | 0.69209 | 5.7915
[14 empty] | 847 | 0.69291 | 5.7984
[14 empty] | 848 | 0.69372 | 5.8052
[14 empty] | 849 | 0.69454 | 5.8121
[14 empty] | 850 | 0.69536 | 5.8189
[14 empty] | 851 | 0.69618 | 5.8258
[14 empty] | 852 | 0.697 | 5.8326
[14 empty] | 853 | 0.69781 | 5.8395
[14 empty] | 854 | 0.69863 | 5.8463
[14 empty] | 855 | 0.69945 | 5.8531
[14 empty] | 856 | 0.70027 | 5.86
[14 empty] | 857 | 0.70109 | 5.8668
[14 empty] | 858 | 0.7019 | 5.8737
[14 empty] | 859 | 0.70272 | 5.8805
[14 empty] | 860 | 0.70354 | 5.8874
[14 empty] | 861 | 0.70436 | 5.8942
[14 empty] | 862 | 0.70518 | 5.9011
[14 empty] | 863 | 0.706 | 5.9079
[14 empty] | 864 | 0.70681 | 5.9148
[14 empty] | 865 | 0.70763 | 5.9216
[14 empty] | 866 | 0.70845 | 5.9284
[14 empty] | 867 | 0.70927 | 5.9353
[14 empty] | 868 | 0.71009 | 5.9421
[14 empty] | 869 | 0.7109 | 5.949
[14 empty] | 870 | 0.71172 | 5.9558
[14 empty] | 871 | 0.71254 | 5.9627
[14 empty] | 872 | 0.71336 | 5.9695
[14 empty] | 873 | 0.71418 | 5.9764
[14 empty] | 874 | 0.71499 | 5.9832
[14 empty] | 875 | 0.71581 | 5.9901
[14 empty] | 876 | 0.71663 | 5.9969
[14 empty] | 877 | 0.71745 | 6.0037
[14 empty] | 878 | 0.71827 | 6.0106
[14 empty] | 879 | 0.71908 | 6.0174
[14 empty] | 880 | 0.7199 | 6.0243
[14 empty] | 881 | 0.72072 | 6.0311
[14 empty] | 882 | 0.72154 | 6.038
[14 empty] | 883 | 0.72236 | 6.0448
[14 empty] | 884 | 0.72317 | 6.0517
[14 empty] | 885 | 0.72399 | 6.0585
[14 empty] | 886 | 0.72481 | 6.0654
[14 empty] | 887 | 0.72563 | 6.0722
[14 empty] | 888 | 0.72645 | 6.0791
[14 empty] | 889 | 0.72726 | 6.0859
[14 empty] | 890 | 0.72808 | 6.0927
[14 empty] | 891 | 0.7289 | 6.0996
[14 empty] | 892 | 0.72972 | 6.1064
[14 empty] | 893 | 0.73054 | 6.1133
[14 empty] | 894 | 0.73136 | 6.1201
[14 empty] | 895 | 0.73217 | 6.127
[14 empty] | 896 | 0.73299 | 6.1338
[14 empty] | 897 | 0.73381 | 6.1407
[14 empty] | 898 | 0.73463 | 6.1475
[14 empty] | 899 | 0.73545 | 6.1544
[14 empty] | 900 | 0.73626 | 6.1612
[14 empty] | 901 | 0.73708 | 6.168
[14 empty] | 902 | 0.7379 | 6.1749
[14 empty] | 903 | 0.73872 | 6.1817
[14 empty] | 904 | 0.73954 | 6.1886
[14 empty] | 905 | 0.74035 | 6.1954
[14 empty] | 906 | 0.74117 | 6.2023
[14 empty] | 907 | 0.74199 | 6.2091
[14 empty] | 908 | 0.74281 | 6.216
[14 empty] | 909 | 0.74363 | 6.2228
[14 empty] | 910 | 0.74444 | 6.2297
[14 empty] | 911 | 0.74526 | 6.2365
[14 empty] | 912 | 0.74608 | 6.2434
[14 empty] | 913 | 0.7469 | 6.2502
[14 empty] | 914 | 0.74772 | 6.257
[14 empty] | 915 | 0.74853 | 6.2639
[14 empty] | 916 | 0.74935 | 6.2707
[14 empty] | 917 | 0.75017 | 6.2776
[14 empty] | 918 | 0.75099 | 6.2844
[14 empty] | 919 | 0.75181 | 6.2913
[14 empty] | 920 | 0.75263 | 6.2981
[14 empty] | 921 | 0.75344 | 6.305
[14 empty] | 922 | 0.75426 | 6.3118
[14 empty] | 923 | 0.75508 | 6.3187
[14 empty] | 924 | 0.7559 | 6.3255
[14 empty] | 925 | 0.75672 | 6.3323
[14 empty] | 926 | 0.75753 | 6.3392
[14 empty] | 927 | 0.75835 | 6.346
[14 empty] | 928 | 0.75917 | 6.3529
[14 empty] | 929 | 0.75999 | 6.3597
[14 empty] | 930 | 0.76081 | 6.3666
[14 empty] | 931 | 0.76162 | 6.3734
[14 empty] | 932 | 0.76244 | 6.3803
[14 empty] | 933 | 0.76326 | 6.3871
[14 empty] | 934 | 0.76408 | 6.394
[14 empty] | 935 | 0.7649 | 6.4008
[14 empty] | 936 | 0.76571 | 6.4077
[14 empty] | 937 | 0.76653 | 6.4145
[14 empty] | 938 | 0.76735 | 6.4213
[14 empty] | 939 | 0.76817 | 6.4282
[14 empty] | 940 | 0.76899 | 6.435
[14 empty] | 941 | 0.7698 | 6.4419
[14 empty] | 942 | 0.77062 | 6.4487
[14 empty] | 943 | 0.77144 | 6.4556
[14 empty] | 944 | 0.77226 | 6.4624
[14 empty] | 945 | 0.77308 | 6.4693
[14 empty] | 946 | 0.77389 | 6.4761
[14 empty] | 947 | 0.77471 | 6.483
[14 empty] | 948 | 0.77553 | 6.4898
[14 empty] | 949 | 0.77635 | 6.4966
[14 empty] | 950 | 0.77717 | 6.5035
[14 empty] | 951 | 0.77799 | 6.5103
[14 empty] | 952 | 0.7788 | 6.5172
[14 empty] | 953 | 0.77962 | 6.524
[14 empty] | 954 | 0.78044 | 6.5309
[14 empty] | 955 | 0.78126 | 6.5377
[14 empty] | 956 | 0.78208 | 6.5446
[14 empty] | 957 | 0.78289 | 6.5514
[14 empty] | 958 | 0.78371 | 6.5583
[14 empty] | 959 | 0.78453 | 6.5651
[14 empty] | 960 | 0.78535 | 6.5719
[14 empty] | 961 | 0.78617 | 6.5788
[14 empty] | 962 | 0.78698 | 6.5856
[14 empty] | 963 | 0.7878 | 6.5925
[14 empty] | 964 | 0.78862 | 6.5993
[14 empty] | 965 | 0.78944 | 6.6062
[14 empty] | 966 | 0.79026 | 6.613
[14 empty] | 967 | 0.79107 | 6.6199
[14 empty] | 968 | 0.79189 | 6.6267
[14 empty] | 969 | 0.79271 | 6.6336
[14 empty] | 970 | 0.79353 | 6.6404
[14 empty] | 971 | 0.79435 | 6.6473
[14 empty] | 972 | 0.79516 | 6.6541
[14 empty] | 973 | 0.79598 | 6.6609
[14 empty] | 974 | 0.7968 | 6.6678
[14 empty] | 975 | 0.79762 | 6.6746
[14 empty] | 976 | 0.79844 | 6.6815
[14 empty] | 977 | 0.79926 | 6.6883
[14 empty] | 978 | 0.80007 | 6.6952
[14 empty] | 979 | 0.80089 | 6.702
[14 empty] | 980 | 0.80171 | 6.7089
[14 empty] | 981 | 0.80253 | 6.7157
[14 empty] | 982 | 0.80335 | 6.7226
[14 empty] | 983 | 0.80416 | 6.7294
[14 empty] | 984 | 0.80498 | 6.7362
[14 empty] | 985 | 0.8058 | 6.7431
[14 empty] | 986 | 0.80662 | 6.7499
[14 empty] | 987 | 0.80744 | 6.7568
[14 empty] | 988 | 0.80825 | 6.7636
[14 empty] | 989 | 0.80907 | 6.7705
[14 empty] | 990 | 0.80989 | 6.7773
[14 empty] | 991 | 0.81071 | 6.7842
[14 empty] | 992 | 0.81153 | 6.791
[14 empty] | 993 | 0.81234 | 6.7979
[14 empty] | 994 | 0.81316 | 6.8047
[14 empty] | 995 | 0.81398 | 6.8116
[14 empty] | 996 | 0.8148 | 6.8184
[14 empty] | 997 | 0.81562 | 6.8252
[14 empty] | 998 | 0.81643 | 6.8321
[14 empty] | 999 | 0.81725 | 6.8389
[14 empty] | 1000 | 0.81807 | 6.8458
[14 empty] | 1001 | 0.81889 | 6.8526
[14 empty] | 1002 | 0.81971 | 6.8595
[14 empty] | 1003 | 0.82053 | 6.8663
[14 empty] | 1004 | 0.82134 | 6.8732
[14 empty] | 1005 | 0.82216 | 6.88
[14 empty] | 1006 | 0.82298 | 6.8869
[14 empty] | 1007 | 0.8238 | 6.8937
[14 empty] | 1008 | 0.82462 | 6.9005
[14 empty] | 1009 | 0.82543 | 6.9074
[14 empty] | 1010 | 0.82625 | 6.9142
[14 empty] | 1011 | 0.82707 | 6.9211
[14 empty] | 1012 | 0.82789 | 6.9279
[14 empty] | 1013 | 0.82871 | 6.9348
[14 empty] | 1014 | 0.82952 | 6.9416
[14 empty] | 1015 | 0.83034 | 6.9485
[14 empty] | 1016 | 0.83116 | 6.9553
[14 empty] | 1017 | 0.83198 | 6.9622
[14 empty] | 1018 | 0.8328 | 6.969
[14 empty] | 1019 | 0.83361 | 6.9759
[14 empty] | 1020 | 0.83443 | 6.9827
[14 empty] | 1021 | 0.83525 | 6.9895
[14 empty] | 1022 | 0.83607 | 6.9964
[14 empty] | 1023 | 0.83689 | 7.0032
[14 empty] | 1024 | 0.8377 | 7.0101
[14 empty] | 1025 | 0.83852 | 7.0169
[14 empty] | 1026 | 0.83934 | 7.0238
[14 empty] | 1027 | 0.84016 | 7.0306
[14 empty] | 1028 | 0.84098 | 7.0375
[14 empty] | 1029 | 0.84179 | 7.0443
[14 empty] | 1030 | 0.84261 | 7.0512
[14 empty] | 1031 | 0.84343 | 7.058
[14 empty] | 1032 | 0.84425 | 7.0648
[14 empty] | 1033 | 0.84507 | 7.0717
[14 empty] | 1034 | 0.84589 | 7.0785
[14 empty] | 1035 | 0.8467 | 7.0854
[14 empty] | 1036 | 0.84752 | 7.0922
[14 empty] | 1037 | 0.84834 | 7.0991
[14 empty] | 1038 | 0.84916 | 7.1059
[14 empty] | 1039 | 0.84998 | 7.1128
[14 empty] | 1040 | 0.85079 | 7.1196
[14 empty] | 1041 | 0.85161 | 7.1265
[14 empty] | 1042 | 0.85243 | 7.1333
[14 empty] | 1043 | 0.85325 | 7.1401
[14 empty] | 1044 | 0.85407 | 7.147
[14 empty] | 1045 | 0.85488 | 7.1538
[14 empty] | 1046 | 0.8557 | 7.1607
[14 empty] | 1047 | 0.85652 | 7.1675
[14 empty] | 1048 | 0.85734 | 7.1744
[14 empty] | 1049 | 0.85816 | 7.1812
[14 empty] | 1050 | 0.85897 | 7.1881
[14 empty] | 1051 | 0.85979 | 7.1949
[14 empty] | 1052 | 0.86061 | 7.2018
[14 empty] | 1053 | 0.86143 | 7.2086
[14 empty] | 1054 | 0.86225 | 7.2155
[14 empty] | 1055 | 0.86306 | 7.2223
[14 empty] | 1056 | 0.86388 | 7.2291
[14 empty] | 1057 | 0.8647 | 7.236
[14 empty] | 1058 | 0.86552 | 7.2428
[14 empty] | 1059 | 0.86634 | 7.2497
[14 empty] | 1060 | 0.86716 | 7.2565
[14 empty] | 1061 | 0.86797 | 7.2634
[14 empty] | 1062 | 0.86879 | 7.2702
[14 empty] | 1063 | 0.86961 | 7.2771
[14 empty] | 1064 | 0.87043 | 7.2839
[14 empty] | 1065 | 0.87125 | 7.2908
[14 empty] | 1066 | 0.87206 | 7.2976
[14 empty] | 1067 | 0.87288 | 7.3044
[14 empty] | 1068 | 0.8737 | 7.3113
[14 empty] | 1069 | 0.87452 | 7.3181
[14 empty] | 1070 | 0.87534 | 7.325
[14 empty] | 1071 | 0.87615 | 7.3318
[14 empty] | 1072 | 0.87697 | 7.3387
[14 empty] | 1073 | 0.87779 | 7.3455
[14 empty] | 1074 | 0.87861 | 7.3524
[14 empty] | 1075 | 0.87943 | 7.3592
[14 empty] | 1076 | 0.88024 | 7.3661
[14 empty] | 1077 | 0.88106 | 7.3729
[14 empty] | 1078 | 0.88188 | 7.3798
[14 empty] | 1079 | 0.8827 | 7.3866
[14 empty] | 1080 | 0.88352 | 7.3934
[14 empty] | 1081 | 0.88433 | 7.4003
[14 empty] | 1082 | 0.88515 | 7.4071
[14 empty] | 1083 | 0.88597 | 7.414
[14 empty] | 1084 | 0.88679 | 7.4208
[14 empty] | 1085 | 0.88761 | 7.4277
[14 empty] | 1086 | 0.88842 | 7.4345
[14 empty] | 1087 | 0.88924 | 7.4414
[14 empty] | 1088 | 0.89006 | 7.4482
[14 empty] | 1089 | 0.89088 | 7.4551
[14 empty] | 1090 | 0.8917 | 7.4619
[14 empty] | 1091 | 0.89252 | 7.4687
[14 empty] | 1092 | 0.89333 | 7.4756
[14 empty] | 1093 | 0.89415 | 7.4824
[14 empty] | 1094 | 0.89497 | 7.4893
[14 empty] | 1095 | 0.89579 | 7.4961
[14 empty] | 1096 | 0.89661 | 7.503
[14 empty] | 1097 | 0.89742 | 7.5098
[14 empty] | 1098 | 0.89824 | 7.5167
[14 empty] | 1099 | 0.89906 | 7.5235
[14 empty] | 1100 | 0.89988 | 7.5304
[14 empty] | 1101 | 0.9007 | 7.5372
[14 empty] | 1102 | 0.90151 | 7.5441
[14 empty] | 1103 | 0.90233 | 7.5509
[14 empty] | 1104 | 0.90315 | 7.5577
[14 empty] | 1105 | 0.90397 | 7.5646
[14 empty] | 1106 | 0.90479 | 7.5714
[14 empty] | 1107 | 0.9056 | 7.5783
[14 empty] | 1108 | 0.90642 | 7.5851
[14 empty] | 1109 | 0.90724 | 7.592
[14 empty] | 1110 | 0.90806 | 7.5988
[14 empty] | 1111 | 0.90888 | 7.6057
[14 empty] | 1112 | 0.90969 | 7.6125
[14 empty] | 1113 | 0.91051 | 7.6194
[14 empty] | 1114 | 0.91133 | 7.6262
[14 empty] | 1115 | 0.91215 | 7.633
[14 empty] | 1116 | 0.91297 | 7.6399
[14 empty] | 1117 | 0.91379 | 7.6467
[14 empty] | 1118 | 0.9146 | 7.6536
[14 empty] | 1119 | 0.91542 | 7.6604
[14 empty] | 1120 | 0.91624 | 7.6673
[14 empty] | 1121 | 0.91706 | 7.6741
[14 empty] | 1122 | 0.91788 | 7.681
[14 empty] | 1123 | 0.91869 | 7.6878
[14 empty] | 1124 | 0.91951 | 7.6947
[14 empty] | 1125 | 0.92033 | 7.7015
[14 empty] | 1126 | 0.92115 | 7.7083
[14 empty] | 1127 | 0.92197 | 7.7152
[14 empty] | 1128 | 0.92278 | 7.722
[14 empty] | 1129 | 0.9236 | 7.7289
[14 empty] | 1130 | 0.92442 | 7.7357
[14 empty] | 1131 | 0.92524 | 7.7426
[14 empty] | 1132 | 0.92606 | 7.7494
[14 empty] | 1133 | 0.92687 | 7.7563
[14 empty] | 1134 | 0.92769 | 7.7631
[14 empty] | 1135 | 0.92851 | 7.77
[14 empty] | 1136 | 0.92933 | 7.7768
[14 empty] | 1137 | 0.93015 | 7.7837
[14 empty] | 1138 | 0.93096 | 7.7905
[14 empty] | 1139 | 0.93178 | 7.7973
[14 empty] | 1140 | 0.9326 | 7.8042
[14 empty] | 1141 | 0.93342 | 7.811
[14 empty] | 1142 | 0.93424 | 7.8179
[14 empty] | 1143 | 0.93505 | 7.8247
[14 empty] | 1144 | 0.93587 | 7.8316
[14 empty] | 1145 | 0.93669 | 7.8384
[14 empty] | 1146 | 0.93751 | 7.8453
[14 empty] | 1147 | 0.93833 | 7.8521
[14 empty] | 1148 | 0.93915 | 7.859
[14 empty] | 1149 | 0.93996 | 7.8658
[14 empty] | 1150 | 0.94078 | 7.8726
[14 empty] | 1151 | 0.9416 | 7.8795
[14 empty] | 1152 | 0.94242 | 7.8863
[14 empty] | 1153 | 0.94324 | 7.8932
[14 empty] | 1154 | 0.94405 | 7.9
[14 empty] | 1155 | 0.94487 | 7.9069
[14 empty] | 1156 | 0.94569 | 7.9137
[14 empty] | 1157 | 0.94651 | 7.9206
[14 empty] | 1158 | 0.94733 | 7.9274
[14 empty] | 1159 | 0.94814 | 7.9343
[14 empty] | 1160 | 0.94896 | 7.9411
[14 empty] | 1161 | 0.94978 | 7.948
[14 empty] | 1162 | 0.9506 | 7.9548
[14 empty] | 1163 | 0.95142 | 7.9616
[14 empty] | 1164 | 0.95223 | 7.9685
[14 empty] | 1165 | 0.95305 | 7.9753
[14 empty] | 1166 | 0.95387 | 7.9822
[14 empty] | 1167 | 0.95469 | 7.989
[14 empty] | 1168 | 0.95551 | 7.9959
[14 empty] | 1169 | 0.95632 | 8.0027
[14 empty] | 1170 | 0.95714 | 8.0096
[14 empty] | 1171 | 0.95796 | 8.0164
[14 empty] | 1172 | 0.95878 | 8.0233
[14 empty] | 1173 | 0.9596 | 8.0301
[14 empty] | 1174 | 0.96042 | 8.0369
[14 empty] | 1175 | 0.96123 | 8.0438
[14 empty] | 1176 | 0.96205 | 8.0506
[14 empty] | 1177 | 0.96287 | 8.0575
[14 empty] | 1178 | 0.96369 | 8.0643
[14 empty] | 1179 | 0.96451 | 8.0712
[14 empty] | 1180 | 0.96532 | 8.078
[14 empty] | 1181 | 0.96614 | 8.0849
[14 empty] | 1182 | 0.96696 | 8.0917
[14 empty] | 1183 | 0.96778 | 8.0986
[14 empty] | 1184 | 0.9686 | 8.1054
[14 empty] | 1185 | 0.96941 | 8.1123
[14 empty] | 1186 | 0.97023 | 8.1191
[14 empty] | 1187 | 0.97105 | 8.1259
[14 empty] | 1188 | 0.97187 | 8.1328
[14 empty] | 1189 | 0.97269 | 8.1396
[14 empty] | 1190 | 0.9735 | 8.1465
[14 empty] | 1191 | 0.97432 | 8.1533
[14 empty] | 1192 | 0.97514 | 8.1602
[14 empty] | 1193 | 0.97596 | 8.167
[14 empty] | 1194 | 0.97678 | 8.1739
[14 empty] | 1195 | 0.97759 | 8.1807
[14 empty] | 1196 | 0.97841 | 8.1876
[14 empty] | 1197 | 0.97923 | 8.1944
[14 empty] | 1198 | 0.98005 | 8.2012
[14 empty] | 1199 | 0.98087 | 8.2081
[14 empty] | 1200 | 0.98168 | 8.2149
[14 empty] | 1201 | 0.9825 | 8.2218
[14 empty] | 1202 | 0.98332 | 8.2286
[14 empty] | 1203 | 0.98414 | 8.2355
[14 empty] | 1204 | 0.98496 | 8.2423
[14 empty] | 1205 | 0.98578 | 8.2492
[14 empty] | 1206 | 0.98659 | 8.256
[14 empty] | 1207 | 0.98741 | 8.2629
[14 empty] | 1208 | 0.98823 | 8.2697
[14 empty] | 1209 | 0.98905 | 8.2765
[14 empty] | 1210 | 0.98987 | 8.2834
[14 empty] | 1211 | 0.99068 | 8.2902
[14 empty] | 1212 | 0.9915 | 8.2971
[14 empty] | 1213 | 0.99232 | 8.3039
[14 empty] | 1214 | 0.99314 | 8.3108
[14 empty] | 1215 | 0.99396 | 8.3176
[14 empty] | 1216 | 0.99477 | 8.3245
[14 empty] | 1217 | 0.99559 | 8.3313
[14 empty] | 1218 | 0.99641 | 8.3382
[14 empty] | 1219 | 0.99723 | 8.345
[14 empty] | 1220 | 0.99805 | 8.3519
[14 empty] | 1221 | 0.99886 | 8.3587
[14 empty] | 1222 | 0.99968 | 8.3655
[14 empty] | 1223 | 1.0005 | 8.3724
[14 empty] | 1224 | 1.0013 | 8.3792
[14 empty] | 1225 | 1.0021 | 8.3861
[14 empty] | 1226 | 1.003 | 8.3929
[14 empty] | 1227 | 1.0038 | 8.3998
[14 empty] | 1228 | 1.0046 | 8.4066
[14 empty] | 1229 | 1.0054 | 8.4135
[14 empty] | 1230 | 1.0062 | 8.4203
[14 empty] | 1231 | 1.007 | 8.4272
[14 empty] | 1232 | 1.0079 | 8.434
[14 empty] | 1233 | 1.0087 | 8.4408
[14 empty] | 1234 | 1.0095 | 8.4477
[14 empty] | 1235 | 1.0103 | 8.4545
[14 empty] | 1236 | 1.0111 | 8.4614
[14 empty] | 1237 | 1.012 | 8.4682
[14 empty] | 1238 | 1.0128 | 8.4751
[14 empty] | 1239 | 1.0136 | 8.4819
[14 empty] | 1240 | 1.0144 | 8.4888
[14 empty] | 1241 | 1.0152 | 8.4956
[14 empty] | 1242 | 1.016 | 8.5025
[14 empty] | 1243 | 1.0169 | 8.5093
[14 empty] | 1244 | 1.0177 | 8.5162
[14 empty] | 1245 | 1.0185 | 8.523
[14 empty] | 1246 | 1.0193 | 8.5298
[14 empty] | 1247 | 1.0201 | 8.5367
[14 empty] | 1248 | 1.021 | 8.5435
[14 empty] | 1249 | 1.0218 | 8.5504
[14 empty] | 1250 | 1.0226 | 8.5572
[14 empty] | 1251 | 1.0234 | 8.5641
[14 empty] | 1252 | 1.0242 | 8.5709
[14 empty] | 1253 | 1.025 | 8.5778
[14 empty] | 1254 | 1.0259 | 8.5846
[14 empty] | 1255 | 1.0267 | 8.5915
[14 empty] | 1256 | 1.0275 | 8.5983
[14 empty] | 1257 | 1.0283 | 8.6051
[14 empty] | 1258 | 1.0291 | 8.612
[14 empty] | 1259 | 1.03 | 8.6188
[14 empty] | 1260 | 1.0308 | 8.6257
[14 empty] | 1261 | 1.0316 | 8.6325
[14 empty] | 1262 | 1.0324 | 8.6394
[14 empty] | 1263 | 1.0332 | 8.6462
[14 empty] | 1264 | 1.034 | 8.6531
[14 empty] | 1265 | 1.0349 | 8.6599
[14 empty] | 1266 | 1.0357 | 8.6668
[14 empty] | 1267 | 1.0365 | 8.6736
[14 empty] | 1268 | 1.0373 | 8.6805
[14 empty] | 1269 | 1.0381 | 8.6873
[14 empty] | 1270 | 1.0389 | 8.6941
[14 empty] | 1271 | 1.0398 | 8.701
[14 empty] | 1272 | 1.0406 | 8.7078
[14 empty] | 1273 | 1.0414 | 8.7147
[14 empty] | 1274 | 1.0422 | 8.7215
[14 empty] | 1275 | 1.043 | 8.7284
[14 empty] | 1276 | 1.0439 | 8.7352
[14 empty] | 1277 | 1.0447 | 8.7421
[14 empty] | 1278 | 1.0455 | 8.7489
[14 empty] | 1279 | 1.0463 | 8.7558
[14 empty] | 1280 | 1.0471 | 8.7626
[14 empty] | 1281 | 1.0479 | 8.7694
[14 empty] | 1282 | 1.0488 | 8.7763
[14 empty] | 1283 | 1.0496 | 8.7831
[14 empty] | 1284 | 1.0504 | 8.79
[14 empty] | 1285 | 1.0512 | 8.7968
[14 empty] | 1286 | 1.052 | 8.8037
[14 empty] | 1287 | 1.0529 | 8.8105
[14 empty] | 1288 | 1.0537 | 8.8174
[14 empty] | 1289 | 1.0545 | 8.8242
[14 empty] | 1290 | 1.0553 | 8.8311
[14 empty] | 1291 | 1.0561 | 8.8379
[14 empty] | 1292 | 1.0569 | 8.8447
[14 empty] | 1293 | 1.0578 | 8.8516
[14 empty] | 1294 | 1.0586 | 8.8584
[14 empty] | 1295 | 1.0594 | 8.8653
[14 empty] | 1296 | 1.0602 | 8.8721
[14 empty] | 1297 | 1.061 | 8.879
[14 empty] | 1298 | 1.0619 | 8.8858
[14 empty] | 1299 | 1.0627 | 8.8927
[14 empty] | 1300 | 1.0635 | 8.8995
[14 empty] | 1301 | 1.0643 | 8.9064
[14 empty] | 1302 | 1.0651 | 8.9132
[14 empty] | 1303 | 1.0659 | 8.9201
[14 empty] | 1304 | 1.0668 | 8.9269
[14 empty] | 1305 | 1.0676 | 8.9337
[14 empty] | 1306 | 1.0684 | 8.9406
[14 empty] | 1307 | 1.0692 | 8.9474
[14 empty] | 1308 | 1.07 | 8.9543
[14 empty] | 1309 | 1.0709 | 8.9611
[14 empty] | 1310 | 1.0717 | 8.968
[14 empty] | 1311 | 1.0725 | 8.9748
[14 empty] | 1312 | 1.0733 | 8.9817
[14 empty] | 1313 | 1.0741 | 8.9885
[14 empty] | 1314 | 1.0749 | 8.9954
[14 empty] | 1315 | 1.0758 | 9.0022
[14 empty] | 1316 | 1.0766 | 9.009
[14 empty] | 1317 | 1.0774 | 9.0159
[14 empty] | 1318 | 1.0782 | 9.0227
[14 empty] | 1319 | 1.079 | 9.0296
[14 empty] | 1320 | 1.0799 | 9.0364
[14 empty] | 1321 | 1.0807 | 9.0433
[14 empty] | 1322 | 1.0815 | 9.0501
[14 empty] | 1323 | 1.0823 | 9.057
[14 empty] | 1324 | 1.0831 | 9.0638
[14 empty] | 1325 | 1.0839 | 9.0707
[14 empty] | 1326 | 1.0848 | 9.0775
[14 empty] | 1327 | 1.0856 | 9.0844
[14 empty] | 1328 | 1.0864 | 9.0912
[14 empty] | 1329 | 1.0872 | 9.098
[14 empty] | 1330 | 1.088 | 9.1049
[14 empty] | 1331 | 1.0889 | 9.1117
[14 empty] | 1332 | 1.0897 | 9.1186
[14 empty] | 1333 | 1.0905 | 9.1254
[14 empty] | 1334 | 1.0913 | 9.1323
[14 empty] | 1335 | 1.0921 | 9.1391
[14 empty] | 1336 | 1.0929 | 9.146
[14 empty] | 1337 | 1.0938 | 9.1528
[14 empty] | 1338 | 1.0946 | 9.1597
[14 empty] | 1339 | 1.0954 | 9.1665
[14 empty] | 1340 | 1.0962 | 9.1733
[14 empty] | 1341 | 1.097 | 9.1802
[14 empty] | 1342 | 1.0979 | 9.187
[14 empty] | 1343 | 1.0987 | 9.1939
[14 empty] | 1344 | 1.0995 | 9.2007
[14 empty] | 1345 | 1.1003 | 9.2076
[14 empty] | 1346 | 1.1011 | 9.2144
[14 empty] | 1347 | 1.1019 | 9.2213
[14 empty] | 1348 | 1.1028 | 9.2281
[14 empty] | 1349 | 1.1036 | 9.235
[14 empty] | 1350 | 1.1044 | 9.2418
[14 empty] | 1351 | 1.1052 | 9.2487
[14 empty] | 1352 | 1.106 | 9.2555
[14 empty] | 1353 | 1.1068 | 9.2623
[14 empty] | 1354 | 1.1077 | 9.2692
[14 empty] | 1355 | 1.1085 | 9.276
[14 empty] | 1356 | 1.1093 | 9.2829
[14 empty] | 1357 | 1.1101 | 9.2897
[14 empty] | 1358 | 1.1109 | 9.2966
[14 empty] | 1359 | 1.1118 | 9.3034
[14 empty] | 1360 | 1.1126 | 9.3103
[14 empty] | 1361 | 1.1134 | 9.3171
[14 empty] | 1362 | 1.1142 | 9.324
[14 empty] | 1363 | 1.115 | 9.3308
[14 empty] | 1364 | 1.1158 | 9.3376
[14 empty] | 1365 | 1.1167 | 9.3445
[14 empty] | 1366 | 1.1175 | 9.3513
[14 empty] | 1367 | 1.1183 | 9.3582
[14 empty] | 1368 | 1.1191 | 9.365
[14 empty] | 1369 | 1.1199 | 9.3719
[14 empty] | 1370 | 1.1208 | 9.3787
[14 empty] | 1371 | 1.1216 | 9.3856
[14 empty] | 1372 | 1.1224 | 9.3924
[14 empty] | 1373 | 1.1232 | 9.3993
[14 empty] | 1374 | 1.124 | 9.4061
[14 empty] | 1375 | 1.1248 | 9.4129
[14 empty] | 1376 | 1.1257 | 9.4198
[14 empty] | 1377 | 1.1265 | 9.4266
[14 empty] | 1378 | 1.1273 | 9.4335
[14 empty] | 1379 | 1.1281 | 9.4403
[14 empty] | 1380 | 1.1289 | 9.4472
[14 empty] | 1381 | 1.1298 | 9.454
[14 empty] | 1382 | 1.1306 | 9.4609
[14 empty] | 1383 | 1.1314 | 9.4677
[14 empty] | 1384 | 1.1322 | 9.4746
[14 empty] | 1385 | 1.133 | 9.4814
[14 empty] | 1386 | 1.1338 | 9.4883
[14 empty] | 1387 | 1.1347 | 9.4951
[14 empty] | 1388 | 1.1355 | 9.5019
[14 empty] | 1389 | 1.1363 | 9.5088
[14 empty] | 1390 | 1.1371 | 9.5156
[14 empty] | 1391 | 1.1379 | 9.5225
[14 empty] | 1392 | 1.1388 | 9.5293
[14 empty] | 1393 | 1.1396 | 9.5362
[14 empty] | 1394 | 1.1404 | 9.543
[14 empty] | 1395 | 1.1412 | 9.5499
[14 empty] | 1396 | 1.142 | 9.5567
[14 empty] | 1397 | 1.1428 | 9.5636
[14 empty] | 1398 | 1.1437 | 9.5704
[14 empty] | 1399 | 1.1445 | 9.5772
[14 empty] | 1400 | 1.1453 | 9.5841